# Kinnitatud EETELi kutsekomisjoni otsus 30.11.2015

# Sisetööde elektrik, tase 4 kutseeksami juhend

Sisukord:

1. Üldinfo

2. Hindamiskriteeriumid

3. Hindamismeetodid, hindamisülesanded

4. Hindamise korraldus

5. Hindamisprotokollid

- Üldinfo

1.1 Hindamisjuhend on koostatud Elektriseadmete koostaja, tase 4 kutse taotleja kutseoskuste nõuetele vastavuse hindamiseks.

1.2 Kompetentse hindab kutsekomisjoni moodustatud vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon, kus on esindatud tööandjad ja koolitajad.

1.3 Hindamine viiakse läbi kutse andja poolt tunnustatud hindamiskeskuses.

1.4 Kutseeksamil hinnatakse järgmisi kompetentse:

- töö korraldamine;

- elektritarvikute ja -juhistike ning seadmete paigaldamine;

- elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remonditööd);

Vähemalt üht valitavat erioskust valikust:

- tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised ;

- kuni 1000 v õhu- ja kaabelliinid;

- releekaitse ja automaatikatööd ( hooneautomaatika);

- nõrkvoolupaigaldised;

- piksekaitsepaigaldised;

- elektrimootorite ja ajamitega seotud seadmed;

- potentsiaalse plahvatusohuga seotud seadmed.

2	Hindamiskriteeriumid

2.1 Hindamiskriteeriumid väljendavad tõendatavate kompetentside nõutavat taset ja täiendavad kutsestandardi kompetentside tegevusnäitajaid.

| 4. taseme sisetööde elektriku hindamiskriteeriumid |
| --- |
|  | Teab ja mõistab elektrijoonistes jm töödokumentatsioonis kasutatavad termineid, tingmärke ja skeeme T |
|  | Saab aru etteantud paigaldustöö paigaldusjuhenditest P |
|  | Arvestab SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikutega P |
|  | Teeb lihtsaid teisendamis- ja võrdlusarvutusi P |
|  | Arvestab paigaldustöö materjalide ja tarvikute komplekteerimisel elektrimaterjalide omaduste ja kasutusalaga P |
|  | Komplekteerib seadme paigaldamiseks vajalikud materjalid ja tarvikud vastavalt tööülesandele P |
|  | Valib etteantud paigaldustööks vajalikud tööriistad ja töövahendid ning kontrollib nende korrasolekut P |
|  | Käsitseb vastavalt kasutusotstarbele tööriistu, mehhanisme ja seadmeid P |
|  | Seab valmis nõuetekohase töökoha, kontrollib selle vastavust ohutusnõuetele P |
|  | Teab ja mõistab juhendamise ja meeskonnatöö põhimõtteid T |
|  | Teab ja mõistab kaablitrassi ehitamise põhimõtteid (kaablikraavi kaevamine kaablitrassi tarvikute paigaldamine, kaablikraavi täitmine) T |
|  | Teab ja mõistab kaabliteede otstarvet ja nende paigaldamise võtteid T |
|  | Teab ja mõistab juhtmete ja kaablite ladustamise põhimõtted T |
|  | Märgistab töödokumentatsioonile vastavalt seadmete juhistike ja tarvikute asukohad P |
|  | Paigaldab etteantud aja piirides seadmed, juhtmed, kaablid ja tarvikud P |
|  | Markeerib paigaldatud kaablid, juhtmed ja seadmed eeskirja kohaselt P |
|  | teeb kaablite erinevaid läbiviike vastavalt ruumi liigitusele P |
|  | otsastab kaableid ja juhtmeid ning ühendab need seadmetega P |
|  | Teab ja mõistab tuletõkestamise meetodeid T |
|  | Kasutab juhistike paigaldustöödel kehtivaid värvikoode P |
|  | Teab ja tunneb maandamise põhimõtteid (nõuded, süsteemid) T |
|  | Teab ja tunneb madalpinge jaotusseadmete tööpõhimõtteid ja kasutusala T |
|  | Teab ja tunneb eri tariifisüsteemidega otseseid ja kaugjuhitavaid mõõte- ja juhtseadmeid ning nende paigaldamisviise T |
|  | Paigaldab eri tariifisüsteemidega otseseid ja kaugjuhitavaid mõõte- ja juhtseadmeid P |
|  | Teab ja tunneb elektriseadmete tööpõhimõtteid ja kasutusala T |
|  | Teab ja tunneb elektriseadmete paigaldusnõudeid T |
|  | Kontrollib paigaldise elektrotehnilisi näitajaid sobivalt valitud mõõteriistadega P |
|  | Teab ja mõistab mõõteprotokollide koostamise põhimõtteid T |
|  | Teeb õiges järjekorras lülitusi ja seadmete pingestamisi P |
|  | Teab ja mõistab elektripaigaldiste ja tarvitite hoolduse ja remonditööde põhimõtteid T |
|  | Eristab elektripaigaldise töös esinevaid vigu P |
|  | Teab meetmeid elektripaigaldise töös esinevate vigade kõrvaldamiseks T |
|  | Teab ja mõistab hooldustööde dokumenteerimise põhimõtteid T |
|  | Orienteerub paigaldise ehitamise ajal kehtinud standardites ja eeskirjades T |
|  | Järgib elektri- ja tööohutuse, töötervishoiu- ning keskkonnahoiu nõudeid P |
|  | Teab ja mõistab elektri- ja tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid T |
|  | Teab ja mõistab keskkonnahoiu nõudeid T |
|  | Teab ja mõistab tööohutus- ja elektriohutusnõudeid T |
|  | Valitav: tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised T |
|  | Saab aru välisvalgustuse projektlahendustest (sh asendiplaane ja -jooniseid) |
|  | Teab ja mõistab välisvalgustuse paigalduse põhimõtetest |
|  | Teab ja mõistab tänavatel ja teedel töötamise ohutusnõudeid |
|  | Teab ja mõistab liiklusest tulenevaid piiranguid |
|  | Valitav: kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid T |
|  | Loeb ja tõlgendab võrgu asendiplaane ja tööjooniseid |
|  | Teab ja mõistab välisvõrkude paigalduse põhimõtteid |
|  | Teab ja mõistab välisvõrkude parandustööde põhimõtteid |
|  | Tunneb paigaldustöödeks vajalikke mehhanisme (tõstukid, puurid, kaablirullikärud, kaablivintsid) ja nende kasutusala |
|  | Teab ja mõistab kuni 1000 V maakaablite paigaldamise põhimõtteid |
|  | Valitav: releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika) T |
|  | Saab aru automaatika funktsionaal- ja juhtskeemidest |
|  | Teab ja mõistab automaatikakaablite keskseadmete ja komponentide paigaldamise ja ühendamise viise |
|  | Teab ja mõistab automatiseerimisega seotud elektriseadmete hoolduse põhimõtteid |
|  | Valitav Nõrkvoolupaigaldised T |
|  | Loeb ja tõlgendab jooniseid ja skeeme. |
|  | Tunneb põhilisi nõrkvooluseadmeid ja kaableid |
|  | Teab ja mõistab kaablite ja seadmete paigaldamise ja ühendamisviise (v.a ATS ja valvesignalisatsioon), |
|  | Valitav: piksekaitsepaigaldised T |
|  | Saab aru projektdokumentatsioonist |
|  | Teab ja mõistab piksekaitsesüsteemide paigalduse põhimõtteid |
|  | Teab ja mõistab piksekaitsesüsteemide hoolduse põhimõtteid |
|  | Valitav: elektrimootorite ja ajamitega seotud paigaldised T |
|  | Saab aru projektdokumentatsioonist |
|  | Saab aru tõste-, transpordi- jm seadmete elektriajamite ühendamise, kontrollimise ja reguleerimise põhimõtetest; |
|  | Teab ja mõistab mootori hoolduse põhimõtteid |
|  | Valitav: potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldised T |
|  | Saab aru projektdokumentatsiooni eripärast |
|  | Teab ja mõistab kaablite ja seadmete paigalduse põhimõtteid |
|  | Orienteerub potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldise ehitusnõuetes |
|  | Tunneb potentsiaalsetes plahvatusohtlikes tsoonides kasutatavate seadmete siltidele kantavaid tähistusi |

3 Hindamismeetodid, hindamisülesanded

  - Sisetööde elektrik, tase 4 kompetentsust tõendatakse järgmiste hindamismeetoditega:

- test üldiste kompetentside ja valitava erioskuse kohta;

- proovitöö.

  - Hindamismeetod nr 1 – kirjalik test

- Taotleja vastab kirjalikult valitava ja vaba tekstiga 25-le üldteoreetilisele küsimusele ja 5-le valitud erioskuse küsimusele ning lahendab arvutusülesande Arvutusülesanne sisaldab paigaldustööks vajalike materjalide vastavuse määratlemist/kontrolli või elektriskeemi arvutamist.

- Sooritamise aeg on 75 min.

- Igal teooriaküsimusel võib olla 1-3 õiget vastust, mis tuleb testil märgistada või õigesti sõnastada.

- Iga õigesti vastatud teoreetiline küsimus  annab 2 punkti.

- Arvutusülesanne annab maksimaalselt 5 punkti.

- Maksimaalselt on võimalik koguda 65 p, lävend on 43 p.

- Seejuures valitud erioskuse lävend on 6 p.

  - Hindamismeetod nr 2 – praktiline töö

- Taotleja lubatakse praktilisele tööle sõltumata testi tulemusest.

- Praktilise tööülesandega selgitatakse välja kutse taotleja käeliste oskuste tase ning see, kas ja kuidas ta oma teoreetilisi teadmisi praktikas kasutada oskab.

- Enne praktilise töö alustamist tutvub taotleja etteantud koostetöö joonise ja –ülesandega, vajadusel korraldatakse taotlejale instruktaaž.

- Taotleja teeb joonis(t)e  järgi juhistiku ja elektriseadmete paigalduse, töö sooritamise aeg on  3 tundi.

- Töö käigus võib hindamiskomisjon esitada taotlejale täiendavaid küsimusi tööprotsessi, sellega seotud teadmiste  ja tööohutuse kohta (kuni 5 min).

- Hindamiskomisjon loeb proovitöö sooritatuks, kui taotleja kompetentsid vastavad vähemalt 70% ulatuses hindamisprotokollis (vt p 5.2) toodud hindamiskriteeriumidele, seejuures tärniga (*) tähistatud nõuded peavad olema täidetud.

4. Hindamise korraldus

  - Eksamiruumi sisenemisel esitab taotleja hindamiskomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart).

  - Hindamise keeleks on üldjuhul eesti keel.

  - Testi sooritamise ajal on ruumis lubatud viibida ainult vahetult hindamisega seotud isikutel, kui hindamiskomisjon ei ole otsustanud teisti. test sooritamisel on lubatud kasutada ainult eksami läbiviimise ruumis olevaid, hindamiskomisjoni poolt etteantud teabematerjale.

  - Taotlejal on ruumis keelatud mobiiltelefonide, sülearvutite jm sidevahendite kasutamine.

  - Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus eemaldada ruumist osaleja, kes häirib hindamise läbiviimist.

  - Kutse andja koostöös tunnustatud eksamikeskusega (või ettevõttega) võimaldab taotlejale praktilise töö sooritamiseksvajalikud vahendid.

  - Hindamiskomisjon lähtub hindamisel käesolevast hindamisjuhendis, elektritööde valdkonna kutseandmise korrast ja kutsestandardist.

  - Hindamiskomisjoni liikmed:

- esitavad vajadusel taotlejatele täpsustavaid küsimusi;

- täidavad hindamisvormi  märkides hindamiskriteeriumide täitmise/mittetäitmise;

- vormistavad hindamistulemuste kokkuvõtte;

- annavad hindamise järel taotlejale üldinfot hindamistulemuste kohta.

- Hindamisprotokollid

5.1. Kirjaliku testi ja ülesande hindamisprotokoll

| Hindamiskriteerium | Hinnang |
| --- | --- |
|  | Vastab/ei vasta | Märkused |
|  | Teab ja mõistab elektrijoonistes jm töödokumentatsioonis kasutatavad termineid, tingmärke ja skeeme. |  |  |
|  | Teab ja mõistab juhendamise ja meeskonnatöö põhimõtteid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab kaablitrassi ehitamise põhimõtteid (kaablikraavi kaevamine kaablitrassi tarvikute paigaldamine, kaablikraavi täitmine). |  |  |
|  | Teab ja mõistab kaabliteede otstarvet ja nende paigaldamise võtteid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab juhtmete ja kaablite ladustamise põhimõtted. |  |  |
|  | Teab ja mõistab tuletõkestamise meetodeid. |  |  |
|  | Teab ja tunneb maandamise põhimõtteid (nõuded, süsteemid). |  |  |
|  | Teab ja tunneb madalpinge jaotusseadmete tööpõhimõtteid ja kasutusala. |  |  |
|  | Teab ja tunneb eri tariifisüsteemidega otseseid ja kaugjuhitavaid mõõte- ja juhtseadmeid ning nende paigaldamisviise. |  |  |
|  | Teab ja tunneb elektriseadmete tööpõhimõtteid ja kasutusala. |  |  |
|  | Teab ja tunneb elektriseadmete paigaldusnõudeid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab mõõteprotokollide koostamise põhimõtteid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab elektripaigaldiste ja tarvitite hoolduse ja remonditööde põhimõtteid. |  |  |
|  | Teab meetmeid elektripaigaldise töös esinevate vigade kõrvaldamiseks. |  |  |
|  | Teab ja mõistab hooldustööde dokumenteerimise põhimõtteid. |  |  |
|  | Orienteerub paigaldise ehitamise ajal kehtinud standardites ja eeskirjades. |  |  |
|  | Teab ja mõistab elektri- ja tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab keskkonnahoiu nõudeid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab elektri- ja tööohutuse, töötervishoiu- ning keskkonnahoiu nõudeid (orienteerub kutsealaga seotud õigusaktides |  |  |
|  | Ülesanne: määratleb ja kontrollib materjalide vastavust või arvutab elektriskeemi. |  |  |
|  | Valitav Tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised |  |  |
|  | Saab aru välisvalgustuse projektlahendustest (sh asendiplaane ja -jooniseid). |  |  |
|  | Teab ja mõistab välisvalgustuse paigalduse põhimõtetest. |  |  |
|  | Teab ja mõistab tänavatel ja teedel töötamise ohutusnõudeid |  |  |
|  | Teab ja mõistab liiklusest tulenevaid piiranguid. |  |  |
|  | Valitav Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid |  |  |
|  | Loeb ja tõlgendab võrgu asendiplaane ja tööjooniseid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab välisvõrkude paigalduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Tunneb paigaldustöödeks vajalikke mehhanisme (tõstukid, puurid, kaablirullikärud, kaablivintsid) ja nende kasutusala |  |  |
|  | Teab ja mõistab kuni 1000 v maakaablite paigaldamise põhimõtteid |  |  |
|  | Valitav Releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika) |  |  |
|  | Saab aru automaatika funktsionaal- ja juhtskeemidest. |  |  |
|  | Teab ja mõistab automaatikakaablite keskseadmete ja komponentide paigaldamise ja ühendamise viise. |  |  |
|  | Teab ja mõistab automatiseerimisega seotud elektriseadmete hoolduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Valitav Nõrkvoolupaigaldised |  |  |
|  | Loeb ja tõlgendab jooniseid ja skeeme. |  |  |
|  | Tunneb põhilisi nõrkvooluseadmeid ja kaableid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab kaablite ja seadmete paigaldamise ja ühendamisviise (v.a ATS ja valvesignalisatsioon). |  |  |
|  | Valitav Piksekaitsepaigaldised |  |  |
|  | Saab aru projektdokumentatsioonist. |  |  |
|  | Teab ja mõistab piksekaitsesüsteemide paigalduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Teab ja mõistab piksekaitsesüsteemide hoolduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Valitav Elektrimootorite ja ajamitega seotud paigaldised |  |  |
|  | Saab aru projektdokumentatsioonist. |  |  |
|  | Saab aru tõste-, transpordi- jm seadmete elektriajamite ühendamise, kontrollimise ja reguleerimise põhimõtetest. |  |  |
|  | Teab ja mõistab mootori hoolduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Valitav Potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldised |  |  |
|  | Saab aru projektdokumentatsiooni eripärast. |  |  |
|  | Teab ja mõistab kaablite ja seadmete paigalduse põhimõtteid. |  |  |
|  | Orienteerub potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldise ehitusnõuetes. |  |  |
|  | Tunneb potentsiaalsete plahvatusohtlike tsoonide ning nendes kasutatavate seadmete siltidele kantavaid tähistusi. |  |  |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kirjalik test variant nr. ____

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Hindamistulemus: sooritatud/mittesooritatud : testiga tõendatud ____ kompetentsi, arvutusülesandega tõendatud ____ kompetentsi

Testi hindaja allkiri: __________________

  - Praktilise töö hindamisprotokoll

| Hindamiskriteerium | Hinnang |
| --- | --- |
|  | Vastab/ei vasta | Märkused |
|  | Saab aru etteantud paigaldustöö paigaldusjuhenditest. |  |  |
|  | Arvestab SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikutega. |  |  |
|  | Teeb lihtsaid teisendamis- ja võrdlusarvutusi. |  |  |
|  | Arvestab paigaldustöödel elektrimaterjalide omaduste ja kasutusala. |  |  |
|  | Komplekteerib seadme paigaldamiseks vajalikud materjalid ja tarvikud vastavalt tööülesandele.* |  |  |
|  | Valib etteantud paigaldustööks vajalikud tööriistad ja töövahendid ning kontrollib nende korrasolekut. |  |  |
|  | Käsitseb vastavalt kasutusotstarbele tööriistu, mehhanisme ja seadmeid. |  |  |
|  | Seab valmis nõuetekohase töökoha, kontrollib selle vastavust ohutusnõuetele. |  |  |
|  | Märgistab töödokumentatsioonile vastavalt seadmete juhistike ja tarvikute asukohad. |  |  |
|  | Paigaldab etteantud aja piirides seadmed, juhtmed, kaablid ja tarvikud. |  |  |
|  | Markeerib paigaldatud kaablid, juhtmed ja seadmed eeskirja kohaselt.* |  |  |
|  | Teeb kaablite erinevaid läbiviike vastavalt ruumi liigitusele. |  |  |
|  | Otsastab kaableid ja juhtmeid ning ühendab need seadmetega.* |  |  |
|  | Kasutab juhistike paigaldustöödel kehtivaid värvikoode.* |  |  |
|  | Paigaldab eri tariifisüsteemidega otseseid ja kaugjuhitavaid mõõte- ja juhtseadmeid. |  |  |
|  | Kontrollib paigaldise elektrotehnilisi näitajaid sobivalt valitud mõõteriistadega. |  |  |
|  | Teeb õiges järjekorras lülitusi ja seadmete pingestamisi.* |  |  |
|  | Eristab elektripaigaldise töös esinevaid vigu. |  |  |
|  | Järgib elektri- ja tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.* |  |  |
|  | Kasutab nõutud isikukaitsevahendeid. |  |  |
|  | Korrastab töökoha pärast töö lõpetamist.* |  |  |
|  | Sorteerib jäätmeid vastavalt keskkonnahoiu nõuetele.* |  |  |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Praktiline ülesanne nr. ____

Hindamistulemus: sooritatud/mittesooritatud : tõendatud ____ kompetentsi

Ülesande hindaja allkiri: __________________

## Koondhinnangu protokoll

| Taotleja | Test üld | Test erioskus | Ülesanne | Praktiline töö | Hindaja 1 hinnang | Hindaja 2 hinnang | Hindaja 3 hinnang | Koondhinnang/märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Hindamise toimumise aeg ja koht:_______________

Hindajate allkirjad:________________